- Лист заказа

- ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР

- (заполняется на каждый тип)

- 1. Производство

- Технологический процесс

- 2. Место измерений концентрации(ий):

- Аппарат (агрегат) или трубопровод, соединяющий аппараты:

- 3. Компонент(ы), подлежащие определению:

-Диапазоны измерения анализатора по компонентам:

 %масс	 %об.	 ppm об.	 Другие единицы:

от	до

от	до

от	до

от	до

- 4. Диапазоны возможных концентраций других компонентов

в измеряемой технологической среде (перечислить все известные).

 %масс	 %об.	 ppm об.	 Другие единицы:

Вода:	 Пар	 Жидкость	от	до

Другие:	от	до

от	до

от	до

от	до

от	до

- 5. Технологические условия в точке отбора пробы

-Температура:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Давление:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Фазовое состояние:  Газ	 Жидкость	

-Прочие особенности измеряемой среды (вязкость, пульсации, загрязняющие примеси, дисперсионные включения: туман, брызги, пузырьки, твердофазные и прочее-приведите характеристики)

-При заполнении опросного листа использовались:

 проектные и/или регламентные данные,

 результаты анализа по методу:

с точностью измерения

-Можете ли Вы снять спектрофотометрические/хроматографические характеристики своей пробы? (Если такая возможность существует, пожалуйста, приложите их к листу заказа)

 Да	 Нет

-Производится ли регулярный лабораторный анализ смеси? 	 Да	 Нет

-Если производится, укажите метод анализа

, его точность	, частоту

-Точка росы (для паровой фазы): 	С	кПа

-Точка кипения (для жидкой фазы):	С при атмосферном давлении

-Коррозинноактивные компоненты, присутствующие или образующиеся в измеряемой среде

6. Пробоотборная система:

 обеспечивается Заказчиком	 поставляется Продавцом

-Расстояние от точки отбора пробы до предполагаемого места установки полевого блока анализатора 	м

-Сброс пробы из анализатора:

 в атмосферу/канализацию

 возврат в технологическую систему с давлением	при	С

 в систему сброса/скруббер (Заказчика)

давление	диапазон	ед.изм.

-Число точек отбора проб на один анализатор:

- 7. Условия в месте установки:

*Измерительного преобразователя (полевого блока анализатора)

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.	норм	макс.	С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	 Да	 Нет

-Необходимый кожух	 Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, взрывоопасное, избыточно влажное, запыленное)

-Классификация по электрическому исполнению:

 общего назначения  защищенное (указать категорию помещения)

*Вторичного преобразователя (контроллера)

-Классификация по электрическому исполнению:

 общего назначения  защищенное (указать категорию помещения)

- 8. Имеющиеся источники питания и среды:

-Электрическое	 115 В	220 В		 50 ГЦ	 60 Гц

-Пар	Давление	бар	Температура	С

-Сжатый воздух	бар (для питания приборов)

-Азот	бар

-Чистая вода	бар

- 9. Выходные сигналы анализатора и их дальнейшее использование:

 4-20 мА	 другие

 Выход на ПК/интерфейс

 Выход в компьютерную сеть с протоколом

-  Самописец	 Принтер

 Использование выходного сигнала в системе управления с частотой изменения

-Сигнализация уровня концентрации:

 верхнего	 одного значения	 двух значений

 нижнего	 одного значения	 двух значений

-Предполагаемое расстояние между анализатором и щитовой	м

- Заполнил:	Должность:

- Предприятие:

- Адрес:

Телефон	Факс	Дата