Портативные анализаторы точки росы

Лист заказа

Выбирайте модель – либо Тестер Точки Росы CHANSCOPE II, либо Стандартный Тестер Точки Росы

Модель: Тестер Точки Росы CHANSCOPE II

1175 	– 0…68 бар  (не совместим с опцией кислого газа “S”)

1200 	– 0…200 бар

1210 	– 0…340 бар

C 	– Обычное охлаждение *

L 	– Охлаждение жидким азотом

R 	– Применение на море (коррозионная атмосфера)

S 	– Измерение в кислом газе (содержащем H2S)

X 	– Измерение в кислороде

N 	– Прочие применения

2 	– 230 В перем. тока, 50/60 Гц

13-	  ______       -	      ______       -       ______       -       ______

Типичный номер для заказа: 13- 1200- C- N - 2   Chanscope II

Модель: Стандартный Тестер Точки Росы

075 	– 0…68 бар (прежнее наименование – модель B)

100 	– 0…200 бар (прежнее наименование – модель A2)

110 	– 0…340 бар (прежнее наименование – модель A2)

C 	– Обычное охлаждение *

L 	– Охлаждение жидким азотом

R 	– Применение на море (коррозионная атмосфера)

S 	– Измерение в кислом газе (содержащем H2S)

X 	– Измерение в кислороде

N 	– Прочие применения

025 –  -30…+110°F

027 –  -90…+40°F

038 –  -100…+10°C

060 –  -35…+50°C

096 –  -200…0°F

099 –  0…+220°F

с сертификатом NIST:

146 –  -90…+40°F

148 –  -200…0°F

149 –  -30…+110°F

152 –  -100…+10°C

13-	  ______       -	      ______       -       ______       -       ______

Типичный номер для заказа: 13-100- C- N-060   Тестер точки росы

* – 	Требуется баллон с охлаждающим газом (углекислый раз или пропан),

в комплект поставки не входитДополнительные принадлежности:

Алюминиевая регулируемая тренога (до 138 см)

Гликолевый фильтр в сборе (в комплекте с 10 запасными картриджами)

Комплект (10 шт.) сменных картриджей для гликолевого фильтра:  _____ комплектов

Производство:

Технологический процесс:

Характеристика пробы:

Описание:

Состав:

Технологические условия в точке отбора пробы:

Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Диапазон измерения:

от ______С  до ______С

Информация о конечном пользователе:

Организация:

Адрес:

Заполнил (Ф И О):

Должность:

Предприятие:

Адрес:

Телефон: 	   Факс: 	    Дата:

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

ООО «AMETRIX»

Республика Узбекистан, 100094, Ташкент, Мирабадский район, ул. Фергона йули, д. 554/3

Тел.: +998 91 164 66 78    Email: info@ametrix.uz    https://ametrix.uz

© 2025 «AMETRIX»