# Анализаторы дымовых газов

Thermox WDG

Лист заказа

Производство:

¨Процесс:

¨Установка:

Диапазон возможных концентраций компонентов в измеряемой среде:

¨Компонент	 Кислород		   Горючие комп.		    Метан		      SO2

¨Максимальная

¨Нормальная

¨Минимальная

¨Единица измер.	     % об.     	  % об.  (ppm)        	 % об. (ppm) 	% об. (ppm)

Параметры пробы:

¨Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

¨Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

¨Наличие капель жидкости в потоке

¨Наличие загрязнений в потоке

¨Наличие мехпримесей в потоке

Параметры окружающей среды:

¨Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

Анализаторы с быстрым откликом WDG-V         (требуется воздух КИП)

¨WDG-V/ VC                        анализатор О2 ¨ /  О2+СО ¨		 шт.

¨WDG-VM	                    анализатор О2+ СН4¨ /  О2+СО+СН4 ¨		 шт.

Длина зонда (нужное подчеркнуть)

61/	91/	105/	122/	152/	183/	244   см (316SS, до 704оС;   310SS, до 1024оС)

61/    91/    122/   152/   183 см (керамика, до 1650оС)

Укажите ориентацию зонда горизонтальная (стандартное исполненин) ¨    или вертикальная ¨

Анализаторы для анализа запыленных дымовых газов WDG-V HP

¨WDG-V / VC HP                 анализатор О2 ¨ /  О2+СО ¨		 шт.

¨WDG-VM / VCM  HP          анализатор О2+ СН4  ¨ /  О2+СО+СН4 ¨		 шт.

Длина зонда (нужное подчеркнуть)

61/	91/	122   см (316SS, до 704оС;   310SS, до 1024оС)

61/    91/    122	см (керамика, до 1537оС)

Анализаторы газа регенерации катализатора риформинга WDG-V UOP

¨WDG-V UOP                      анализатор О2		 шт.

Длина зонда   (нужное подчеркнуть)    45,7/    68,6   см   (Hastelloy)

Зондовые анализаторы кислорода WDG-Insitu

¨WDG-1200/Insitu	с интегрированным контроллером Genesis		 шт.

¨WDG-1210/Insitu	с отдельно стоящим контроллером Genesis		 шт.

Длина зонда (нужное подчеркнуть)    22,8/    45,7/    91,4/    183/    274 см

Монтаж

| WDG-V / WDG-V HP | WDG-1200/1210 Insitu |
| --- | --- |
| ¨ Без фланца (в комплекте с приварной монтажной панелью) | ¨ Без фланца (резьба 2”NPT) |
| ¨ На фланец 3”300# | ¨ На фланец 2”150# |
| ¨ На фланец 3”150# | ¨ На фланец 3”150# |
| ¨ На фланец 4”150# | ¨ На фланец 3”300# |

Другие размеры – по запросу ______________

WDG-V UOP    ¨  На фланец 3”300#  (Inconel)

Ответные фланцы в поставку не включены.

Блок управления AMEVision (для анализаторов WDG-V WDG-V HP и WDG-V UOP)

сетевой Блок управления Modbus (до 8 анализаторов в сети)		 шт.

¨ В обогреваемом шкафу       ¨ В обогреваемом полужестком чехле

Напряжение питания	¨ 220 В, 50 Гц      ¨ 115 В,         ¨50 или ¨60Гц

По дополнительному заказу

¨Полужесткий теплоизоляционный чехол для анализатора и/или блока управления		 шт.

¨Фильтр, 5 мкм, керамика (до 1500оС), длина 15 см		 шт.

¨Фильтр, 20 мкм, нержавеющая сталь (до 426оС), длина 15 см		 шт.

¨Блок ручной калибровки		 шт.

¨Блок автоматической калибровки		 шт.

¨Преобразователь интерфейса RS-485/RS-232		 шт.

¨Модуль HART для анализаторов WDG-V и WDG-V HP и WDG-V UOP		 шт.

¨Полевой блок во взрывозащищенном исполнении Ex p					¨

¨Полевой блок c системой пробоотбора								¨

Заполнил (Ф И О):

Должность:

Предприятие:

Адрес:

Телефон: 	   Факс.:	    Дата:

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

ТОО «АРТВИК Центральная Азия»

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, офис 704

Тел.: +7 727 310 98 98    Email: info@artvik.com    https://artvik.com

© 2024 Artvik Inc.